# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č.041/19

- Výrobce:

ELEKTROSVIT Svatobořice,a.s.

Nádražní 1290/44,

Svatobořice-Mistřín 696 04

IČO 49437313

tímto prohlašuje

na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedené zařízení odpovídá technickým požadavkům nařízení vlády a bylo vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad bezpečnosti platných v Evropských společenstvích a při řádné instalaci, údržbě a používání pro určený účel použití neohrožuje zdraví a bezpečnost osob, popřípadě domácích a hospodářských zvířat nebo majetek.

Výrobce přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací dle bodu 2 přílohy č.8 Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. tím, že získal Oznámení o zabezpečení jakosti č. FTZÚ 02 ATEX Q 019 podle přílohy č.4 a č.7 (platnost do 15.7.2020).

Dále prohlašujeme, že elektromagnetické rušení, které výrobek způsobuje, má přípustnou úroveň v souladu s určeným účelem a že výrobek má odpovídající odolnost vůči elektromagnetickému rušení, což umožňuje provoz v souladu s určeným účelem.

b)   Osoba oprávněná jednat jménem výrobce:     Jméno:  Petr Varmuža

Funkce: Konstruktér

c)   Popis zařízení:

Výrobek: elektrické nevýbušné svítidlo

Typ:  591 39 04 (K)

Určení: Pro osvětlování v jiných prostorech, než jsou doly, s výbušnou plynnou atmosférou, v prostorech s hořlavým prachem a v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin, ve smyslu následujících předpisů a jejich ekvivalentů:

ZONA 1 a 2 dle 		ČSN EN 60079-0:2013+A11:2014	ČSN EN 60079-1:2015,

ZONA 21 a 22			ČSN EN 60079-7:2017			ČSN EN 60079-31:2014

V1, V2, V3			ČSN 33 2340:2010	                          ČSN EN 60079-28:2016

Základní technické údaje:

591 39 04 (K): IP 66, 220-230V AC, -40 ºC ≤ Ta ≤ +50 ºC

II 2G Ex db eb op is IIC T5 Gb

II 2D Ex tb IIIC T83°C Db

d)   Právní předpisy a jejich ustanovení, které výrobek splňuje:

Nařízení vlády   č. 116/2016 Sb.

Nařízení vlády   č. 117/2016 Sb.

- Notifikovaná osoba, která se zúčastnila posuzování shody:

AUTORIZOVANÁ OSOBA 210, FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p.

Pikartská 7, Ostrava-Radvanice,

č. certifikátu o přezkoušení typu: FTZÚ 02 ATEX 0052X (dodatek č.8)

- Harmonizované normy použité pro posouzení shody:

ČSN EN 60079-0:2013+A11:2014	ČSN EN 55015:2014			ČSN EN 60598-1:2015

ČSN EN 60079-1:2015			ČSN EN 61547:2010			ČSN EN 60598-2-1:1997

ČSN EN 60079-7:2017	ČSN EN 61000-3-2:2015		ČSN EN 60079-28:2016

ČSN EN 60079-31:2014		ČSN EN 61000-3-3:2014

Datum vystavení: 12.6.2019

Místo:                    Svatobořice-Mistřín

Vystavil:                Petr Varmuža							     Podpis: